#### Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

#### se sídlem v Pardubicích

_________________________________________________________________________________________________________________

Č.j.: KHSPA 15340/2019/HOK-CR		            	       V Chrudimi dne 14. 08. 2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

S účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 se na základě příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody ruší opatření obecné povahy č.j.: KHSPA151447/2019/HOK-CR ze dne 12.08.2019, kterým bylo zakázáno požívat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou a bylo možno vodu z veřejného vodovodu zde používat jako pitnou pouze po převaření.

KHS dále doporučuje postup spotřebitelů po odvolání nařízení převařování vody takto:

a) Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do virucidního dezinfekčního přípravku nebo ponoříme do nádoby s vodou, kterou ohřejeme až k bodu varu.

b) Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechen led a zařízení umyjeme a opláchneme.

c) Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.

d) Pokud používáte nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení.

Odůvodnění:

KHS na základě předložených laboratorních protokolů o vyšetření vzorků vody z veřejného vodovodu v Poličce, Pomezí a Květné, které byly vyhotoveny provozovatelem vodovodu společností VHOS, a.s., se sídlem: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 48172901, dne 12.08.2019 a protokolu z virologického vyšetření vzorků vody, které vyhotovil na základě objednávky KHS Výzkumný ústav veterinárního lékařství v. v. i., Hudcova 296/70, 621 00 Brno, dne 14.8.2019, ruší s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 na základě příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody opatření obecné povahy č.j.:KHSPA151447/2019/HOK-CR ze dne 12.08.2019, kterým bylo zakázáno požívat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou a bylo možno vodu z veřejného vodovodu zde používat jako pitnou pouze po převaření.

Na základě předběžných zjištění provozovatel vodovodu odstavil od sítě vrty V6 a V7 a do spotřebiště je dodávaná pouze voda ze soustavy Sebranice a Čistá. Průběžně jsou prováděna nápravná opatření, šetření příčin, jak došlo ke kontaminaci odstavených vodních zdrojů, a je prováděno vzorkování vody v síti. Zrušení tohoto předběžného opatření je provedeno na základě předložených příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody, které provedla akreditovaná pracoviště. Nadále bude probíhat monitorování mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti ob den. Dále pak budou v četnosti 1 x týdně provedena tři virologická vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a to v lokalitách Polička, Pomezí a Květná.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

MUDr. Jaroslav Říha	 v.r.					                          ředitel odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno v sídle KHS dne:  14. 08. 2019

Svěšeno dne: